2021年第7批建设工程质量检测机构资质

审查意见公示

按《建设工程质量检测管理办法》（住建部141号令）和《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）的要求，我委近期对重庆智恒检验检测有限公司（铜梁）等13家的申请资料进行了审查，现将审查意见予以公示，公示截止日期为2021年4月16日。

1．公示期内，任何单位及个人均可对公示企业申请材料的真实性进行举报，单位举报应加盖公章，个人举报应署真实姓名和联系电话，举报应附详细证明，以便核查。

2．公示期内，如企业对申报的人员等情况的审查意见有异议，可以书面形式提供陈述材料，于2021年4月16日前送市工程建设政务服务中心3号窗口，逾期不予受理。申诉材料只能对申请材料进行解释和说明，但不得增加新的人员等材料。申诉材料有弄虚作假的，将依法予以处理。

联系地址：渝中区长江一路58号4楼市工程建设政务服务中心

邮    编：400014            联系电话：63672118

附件：建设工程质量检测机构公示名单

2021年4月12日

附件

建设工程质量检测机构公示名单

| 序号 | 企业名称 | 资质类别 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆智恒检验检测有限公司（铜梁） | 见证取样检测 | 同意，建议通过196个参数。 （规定非比例延伸强度、维勃稠度2个参数无相应检测仪器设备，不予认可。） |
| 2 | 重庆高新卓泰建筑工程质量检测有限公司（含谷） | 见证取样检测 | 同意，建议通过88个参数。 （“憎水率”1个参数未通过计量认证，不予认可。） |
|  |  | 室内环境质量检测 | 同意，建议通过2个参数。 |
|  |  | 市政道路工程检测 | 同意，建议通过2个参数。 |
|  |  | 建筑制品检测 | 同意，建议通过7个参数。 |
|  |  | 建筑机具和安全生产用品检测 | 同意，建议通过18个参数。 |
| 3 | 忠县建设工程质量检测站 | 见证取样检测 | 同意，建议通过9个参数。 |
| 4 | 重庆中宇建设工程质量检测有限公司 | 见证取样检测 | 同意，建议通过3个参数。 |
| 5 | 重庆荣成建设工程质量检测有限公司（两江新区） | 见证取样检测 | 同意，建议通过1个参数。 |
|  |  | 地基基础工程检测 | 同意，建议通过9个参数。 （地基软弱层空洞密实度1个参数未通过计量认证，不予认可。） |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过34个参数。 |
|  |  | 钢结构工程检测 | 同意，建议通过11个参数。 |
| 6 | 云阳县城乡建设工程质量检测所 | 见证取样检测 | 同意，建议通过8个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过2个参数。 |
| 7 | 重庆渝建国有资产经营有限公司 | 地基基础工程检测 | 同意，建议通过7个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过10个参数。 |
| 8 | 巫溪县建设工程质量监督站检测所 | 见证取样检测 | 同意，建议通过110个参数。 |
|  |  | 地基基础工程检测 | 同意，建议通过10个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过6个参数。 |
|  |  | 建筑门窗检测 | 同意，建议通过3个参数。 |
|  |  | 市政道路工程检测 | 同意，建议通过15个参数。 |
| 9 | 石柱土家族自治县建设工程质量监督站检测所 | 见证取样检测 | 同意，建议通过114个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过9个参数。 |
|  |  | 建筑门窗检测 | 同意，建议通过3个参数。 |
| 10 | 重庆长嘉建筑与钢结构检测认证研究院有限公司 | 见证取样检测 | 同意，建议通过103个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过8个参数。 |
| 11 | 巫山县建设工程质量检测所 | 见证取样检测 | 同意，建议通过95个参数。 |
|  |  | 地基基础工程检测 | 同意，建议通过5个参数。 |
|  |  | 主体结构工程现场检测 | 同意，建议通过12个参数。 |
|  |  | 建筑门窗检测 | 同意，建议通过3个参数。 |
| 12 | 重庆中园工程质量检测有限公司（城口） | 见证取样检测 | 同意，建议通过179个参数。 |
| 13 | 重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司 | 见证取样检测 | 同意，建议通过2个参数。 |
|  |  | 地基基础工程检测 | 同意，建议通过5个参数。 |
|  |  | 市政道路工程检测 | 同意，建议通过18个参数。 |
|  |  | 建筑机具和安全生产用品检测 | 不同意。 计量认证不达标：未提供建筑机具和安全生产用品检测参数的计量认证证书。 |